SOLAR FLUID

Liquido antigelo termovettore 10 litri, consegnato in tanica da 25 litri per facilitare le operazioni di diluizione con acqua e permette di apportare un elevato potere di trasmissione calorica e protegge efficacemente l'impianto contro il gelo avente le seguenti caratteristiche:

- Glicole propilenico con inibitori

- atossico, biodegradabile e biocompatibile

Marca ACV – Modello: SOLAR FLUID